附件2：
设备功能需求参数
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	用途功能需求概述
	备注

	1
	全自动顶空进样器
	1
	台
	适配岛津GCMSTQ8040三重四极杆气质联用仪；无需改装，直接通过液体进样口进样；通过GCMSsolution软件控制
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