- 附件2：

- 设备功能需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途功能需求概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动顶空进样器 | 1 | 台 | 适配岛津GCMSTQ8040三重四极杆气质联用仪；无需改装，直接通过液体进样口进样；通过GCMSsolution软件控制 | 422855804@qq.com |