- 附件2：

- 设备功能需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途功能需求概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼底照相机 | 1 | 台 | 眼底照相机用于职业健康体检眼底无创筛查，采集视网膜、血管等影像，排查职业相关眼部损伤，同时识别高血压、糖尿病等引起的眼底病变。优先支持免散瞳、自动拍摄，适合大批量体检。影像可存档对接体检系统，留存检查资料，为职业健康评估、随访提供客观影像依据。 | 30819452@qq.com |