- 附件2：

- 设备功能需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途功能需求概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式γ谱仪（碘化钠晶体） | 1 | 台 | 用于放射卫生现场应急检测、环境辐射监测及核素识别工作。 - 核素识别与能谱分析：能够快速、准确地判别环境及样品中放射性核素的种类； - 具备环境剂量当量探测和放射源定位功能； - 现场应急与搜寻：具备放射源搜寻、核素快速识别及声光报警功能。 | 联系电话：0514-80828927 邮箱：461089291@qq.com |